附件：2

和龙市各人工影响天气作业站基础设施问题情况简表

2018年6月

| 序号 | 所在 乡镇 | 作业 站址 | 基础设施存在的主要问题 | 整改措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇善镇 | 元峰村 | 无围栏、大门 | 修建围栏约120延长米，加装大门 |  |
|  |  |  | 弹药库、炮库漏水严重 | 房顶防水处理，并加装铁皮瓦 |  |
|  |  |  | 地面硬化开裂、沉降严重，且面积偏小 | 重新铺设混凝土 |  |
|  |  |  | 站内未接通供电，新型作业指挥和监控系统无法使用 | 接通供电 |  |
|  |  |  | 无网络通信 | 购置移动无线网络终端 |  |
|  |  |  | 防盗门、炮库卷帘门老化损坏 | 更换防盗门、卷帘门 |  |
|  |  |  | 未安装避雷防雷设施 | 安装避雷设施 |  |
| 2 | 崇善镇 | 南夕村 | 无围栏、大门 | 修建围栏约120延长米，加装大门 |  |
|  |  |  | 无弹药安全保险箱 | 购置安装弹药安全保险箱 |  |
|  |  |  | 弹药库漏水 | 房顶防水处理，并加装铁皮瓦 |  |
|  |  |  | 场地不平整，地面未做硬化处理 | 平整地面，并铺设混凝土 |  |
|  |  |  | 站内未接通供电，新型作业指挥和监控系统无法使用 | 接通供电 |  |
|  |  |  | 无网络通信 | 购置移动无线网络终端 |  |
|  |  |  | 无避雷防雷设施 | 安装避雷设施 |  |
| 3 | 南坪镇 | 芦果村 | 防盗门、炮库卷帘门老化损坏 | 更换防盗门、卷帘门 |  |
|  |  |  | 无网络通信 | 购置移动无线网络终端 |  |
| 4 | 龙城镇 | 大成村 | 无网络通信 | 购置移动无线网络终端 |  |
|  |  |  | 未安装避雷防雷设施 | 安装避雷设施 |  |
| 5 | 八家子镇 | 河南村 | 无弹药安全保险箱 | 购置安装弹药安全保险箱 |  |
|  |  |  | 无网络通信 | 购置移动无线网络终端 |  |
| 6 | 头道镇 | 龙门村 | 无弹药安全保险箱 | 购置安装弹药安全保险箱 |  |
|  |  |  | 无网络通信 | 购置移动无线网络终端 |  |
|  |  |  | 未安装避雷防雷设施 | 安装避雷设施 |  |
| 7 | 头道镇 | 龙水村 | 无弹药安全保险箱 | 购置安装弹药安全保险箱 |  |
| 8 | 和龙市气象局 | 弹药库 | 无弹药安全保险箱 | 购置安装弹药安全保险箱 |  |